ATTESTATION D’ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE À GAZ

Informations relatives au client :

Nom et prénom : ___________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________

Email : ___________________________________________________________

Informations relatives à l’installation :

Adresse de l’installation : ___________________________________________

Type d’habitation : _________________________________________________

Type de chaudière à gaz : ___________________________________________

Marque : ___________________________________________________________

Modèle : ___________________________________________________________

Puissance nominale : ________________________________________________

Numéro de série : _________________________________________________

Année d’installation ou de mise en service : ___________________________

Informations relatives au technicien :

Nom et prénom : ___________________________________________________

Société : _________________________________________________________

Numéro d’agrément : ________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________

Objet de l’attestation :

Cette attestation certifie que l’entretien de la chaudière à gaz susmentionnée a été réalisé conformément à la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières gaz, et aux préconisations du fabricant.

Opérations réalisées lors de l’entretien :

- Vérification de l’état général de la chaudière et de ses dispositifs de sécurité.

- Contrôle de l’évacuation des produits de combustion et de la ventilation.

- Nettoyage des organes de combustion et réglage de la chaudière.

- Contrôle des performances énergétiques et des émissions polluantes.

- Vérification du bon fonctionnement des équipements de sécurité.

- Information et conseils donnés à l’usager sur l’utilisation et l’entretien.

Observations éventuelles :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Rappel réglementaire :

Conformément à l’article R224-41 du Code de l’environnement, l’entretien annuel des chaudières à gaz est obligatoire, afin d’assurer la sécurité des personnes, la maîtrise de la consommation d’énergie, ainsi que la protection de l’environnement.

Engagement :

Je soussigné, certifie avoir réalisé l’entretien de la chaudière à gaz selon les normes et règles de l’art applicables et remis à l’usager les conseils nécessaires pour garantir la sécurité et la performance de l’installation.

Lieu de l’intervention : _________________________________________

Date de l’intervention : _________________________________________

| TECHNICIEN | CLIENT |
| --- | --- |
| Signature : _________________________ | Signature : _________________________ |
| Nom : ________________________________ | Nom : ________________________________ |

Source originale de ce document :

https://juridique-logement.com/attestation-entretien-chaudiere-gaz/

Ce modèle vous a-t-il été utile ?

Trouvez d'autres modèles à jour sur :

https://juridique-logement.com

Ce modèle est destiné exclusivement à un usage personnel et non commercial.
Toute diffusion ou publication doit obligatoirement mentionner la source. © juridique-logement.com